曲阳县2026年第三季度饮用水水质监测信息公示

依据《中华人民共和国水污染防治法》和《关于进一步加强农村饮用水水质监测和信息公开工作的通知》相关要求,现将2026年第三季度生活饮用水监测信息公示如下：

曲阳县本季度共设置用户水龙头水监测点6处,分别为双源供水有限公司、福秀园小区、朝阳御府小区、鑫源小区、宏洲小区、阳光水岸小区；监测指标涵盖浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、PH值，共7项。曲阳县疾控中心采集水样并按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)进行检测。检测结果显示，各项指标均符合《生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022) 限值要求,总体合格率为100%。详见附表：

附表 2026年第三季度生活饮用水检测结果

| 序号 | 监测地点 | 浑浊度 (1NTU) | 色度 (15度) | 臭和味 (无) | 肉眼可见物 (无) | 菌落总数 (100CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL)(不应检出) | PH值（6.5-8.5） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双源供水有限公司 | ＜1 | ＜5 | 无 | 无 | 2 | 未检出 | 7.02 | 合格 |
| 2 | 福秀园小区 | ＜1 | ＜5 | 无 | 无 | 7 | 未检出 | 7.25 | 合格 |
| 3 | 朝阳御府小区 | ＜1 | ＜5 | 无 | 无 | 8 | 未检出 | 7.40 | 合格 |
| 4 | 鑫源小区 | ＜1 | ＜5 | 无 | 无 | 12 | 未检出 | 7.48 | 合格 |
| 5 | 宏洲小区 | ＜1 | ＜5 | 无 | 无 | 6 | 未检出 | 7.51 | 合格 |
| 6 | 阳光水岸小区 | ＜1 | ＜5 | 无 | 无 | 6 | 未检出 | 7.23 | 合格 |

检验科长：        中心主任：       主管局长：        局长：

| 曲阳县疾病预防控制中心 检验报告书 |  |  | 收到日期：2026年9月7日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验日期：2026年9月7日 |  |  |  |
|  |  |  | 报告日期：2026年9月9日 |  |  |  |
| 检品名称：生活饮用水 |  | 状态：无色、透明、无杂质 |  | 采样日期：2026.9.7 |  |  |
| 送检单位:环境卫生科 |  | 采样地点：双源供水有限公司 |  |  |  |  |
| 检品数量：1000ml、500ml |  |  |  | 检查项目：理化、微生物 |  |  |
| 检验结果: |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检验方法 |  |  |  | 限值 | 检测结果 |
| 浑浊度(NTU) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （目视比色法-福尔马肼标准）GB/T5750.4-2023 （5.2） |  |  |  | ≤1 | ＜1 |
| 色度(度) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （铂-钴标准比色法）GB/T5750.4----2023 (4.1) |  |  |  | ≤15 | ＜5 |
| PH(无量纲) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （玻璃电极法）GB/T5750.4---2023 (8.1) |  |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.02 |
| 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （臭气和尝味法）GB/T5750.4----2023 (6.1) |  |  |  | 无异臭、异味 | 无 |
| 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （直接观察法）GB/T5750.4----2023 (7.1) |  |  |  | 无 | 无 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 （酶底物法）GB/T5750.12-2023 (4.2) |  |  |  | 100 | 2 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 （酶底物法）GB/T5750.12-2023 (5.3) |  |  |  | 不应检出 | 未检出 |
| 检验者： 靳娇娇 安龙娇 复核人：李盼龙 |  |  |  |  |  |  |

| 曲阳县疾病预防控制中心 检验报告书 |  |  | 收到日期：2026年9月7日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验日期：2026年9月7日 |  |  |  |
|  |  |  | 报告日期：2026年9月9日 |  |  |  |
| 检品名称：生活饮用水 |  | 状态：无色、透明、无杂质 |  | 采样日期：2026.9.7 |  |  |
| 送检单位:环境卫生科 |  | 采样地点：福秀园小区末梢水 |  |  |  |  |
| 检品数量：1000ml、500ml |  |  |  | 检查项目：理化、微生物 |  |  |
| 检验结果: |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检验方法 |  |  |  | 限值 | 检测结果 |
| 浑浊度(NTU) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （目视比色法-福尔马肼标准）GB/T5750.4-2023 （5.2） |  |  |  | ≤1 | ＜1 |
| 色度(度) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （铂-钴标准比色法）GB/T5750.4----2023 (4.1) |  |  |  | ≤15 | ＜5 |
| PH(无量纲) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （玻璃电极法）GB/T5750.4---2023 (8.1) |  |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.25 |
| 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （臭气和尝味法）GB/T5750.4----2023 (6.1) |  |  |  | 无异臭、异味 | 无 |
| 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （直接观察法）GB/T5750.4----2023 (7.1) |  |  |  | 无 | 无 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 （酶底物法）GB/T5750.12-2023 (4.2) |  |  |  | 100 | 7 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 （酶底物法）GB/T5750.12-2023 (5.3) |  |  |  | 不应检出 | 未检出 |
| 检验者： 靳娇娇 安龙娇 复核人：李盼龙 |  |  |  |  |  |  |

| 曲阳县疾病预防控制中心 检验报告书 |  |  | 收到日期：2026年9月7日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验日期：2026年9月7日 |  |  |  |
|  |  |  | 报告日期：2026年9月9日 |  |  |  |
| 检品名称：生活饮用水 |  | 状态：无色、透明、无杂质 |  | 采样日期：2026.9.7 |  |  |
| 送检单位:环境卫生科 |  | 采样地点：朝阳御府小区末梢水 |  |  |  |  |
| 检品数量：1000ml、500ml |  |  |  | 检查项目：理化、微生物 |  |  |
| 检验结果: |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检验方法 |  |  |  | 限值 | 检测结果 |
| 浑浊度(NTU) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （目视比色法-福尔马肼标准）GB/T5750.4-2023 （5.2） |  |  |  | ≤1 | ＜1 |
| 色度(度) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （铂-钴标准比色法）GB/T5750.4----2023 (4.1) |  |  |  | ≤15 | ＜5 |
| PH(无量纲) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （玻璃电极法）GB/T5750.4---2023 (8.1) |  |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.40 |
| 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （臭气和尝味法）GB/T5750.4----2023 (6.1) |  |  |  | 无异臭、异味 | 无 |
| 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （直接观察法）GB/T5750.4----2023 (7.1) |  |  |  | 无 | 无 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 （酶底物法）GB/T5750.12-2023 (4.2) |  |  |  | 100 | 8 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 （酶底物法）GB/T5750.12-2023 (5.3) |  |  |  | 不应检出 | 未检出 |
| 检验者： 靳娇娇 安龙娇 复核人：李盼龙 |  |  |  |  |  |  |

| 曲阳县疾病预防控制中心 检验报告书 |  |  | 收到日期：2026年9月7日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验日期：2026年9月7日 |  |  |  |
|  |  |  | 报告日期：2026年9月9日 |  |  |  |
| 检品名称：生活饮用水 |  | 状态：无色、透明、无杂质 |  | 采样日期：2026.9.7 |  |  |
| 送检单位:环境卫生科 |  | 采样地点：鑫源小区末梢水 |  |  |  |  |
| 检品数量：1000ml、500ml |  |  |  | 检查项目：理化、微生物 |  |  |
| 检验结果: |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检验方法 |  |  |  | 限值 | 检测结果 |
| 浑浊度(NTU) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （目视比色法-福尔马肼标准）GB/T5750.4-2023 （5.2） |  |  |  | ≤1 | ＜1 |
| 色度(度) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （铂-钴标准比色法）GB/T5750.4----2023 (4.1) |  |  |  | ≤15 | ＜5 |
| PH(无量纲) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （玻璃电极法）GB/T5750.4---2023 (8.1) |  |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.48 |
| 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （臭气和尝味法）GB/T5750.4----2023 (6.1) |  |  |  | 无异臭、异味 | 无 |
| 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （直接观察法）GB/T5750.4----2023 (7.1) |  |  |  | 无 | 无 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 （酶底物法）GB/T5750.12-2023 (4.2) |  |  |  | 100 | 12 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 （酶底物法）GB/T5750.12-2023 (5.3) |  |  |  | 不应检出 | 未检出 |
| 检验者： 靳娇娇 安龙娇 复核人：李盼龙 |  |  |  |  |  |  |

| 曲阳县疾病预防控制中心 检验报告书 |  |  | 收到日期：2026年9月7日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验日期：2026年9月7日 |  |  |  |
|  |  |  | 报告日期：2026年9月9日 |  |  |  |
| 检品名称：生活饮用水 |  | 状态：无色、透明、无杂质 |  | 采样日期：2026.9.7 |  |  |
| 送检单位:环境卫生科 |  | 采样地点：宏洲小区末梢水 |  |  |  |  |
| 检品数量：1000ml、500ml |  |  |  | 检查项目：理化、微生物 |  |  |
| 检验结果: |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检验方法 |  |  |  | 限值 | 检测结果 |
| 浑浊度(NTU) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （目视比色法-福尔马肼标准）GB/T5750.4-2023 （5.2） |  |  |  | ≤1 | ＜1 |
| 色度(度) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （铂-钴标准比色法）GB/T5750.4----2023 (4.1) |  |  |  | ≤15 | ＜5 |
| PH(无量纲) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （玻璃电极法）GB/T5750.4---2023 (8.1) |  |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.51 |
| 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （臭气和尝味法）GB/T5750.4----2023 (6.1) |  |  |  | 无异臭、异味 | 无 |
| 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （直接观察法）GB/T5750.4----2023 (7.1) |  |  |  | 无 | 无 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 （酶底物法）GB/T5750.12-2023 (4.2) |  |  |  | 100 | 6 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 （酶底物法）GB/T5750.12-2023 (5.3) |  |  |  | 不应检出 | 未检出 |
| 检验者： 靳娇娇 安龙娇 复核人：李盼龙 |  |  |  |  |  |  |

| 曲阳县疾病预防控制中心 检验报告书 |  |  | 收到日期：2026年9月7日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检验日期：2026年9月7日 |  |  |  |
|  |  |  | 报告日期：2026年9月9日 |  |  |  |
| 检品名称：生活饮用水 |  | 状态：无色、透明、无杂质 |  | 采样日期：2026.9.7 |  |  |
| 送检单位:环境卫生科 |  | 采样地点：阳光水岸小区末梢水 |  |  |  |  |
| 检品数量：1000ml、500ml |  |  |  | 检查项目：理化、微生物 |  |  |
| 检验结果: |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检验方法 |  |  |  | 限值 | 检测结果 |
| 浑浊度(NTU) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （目视比色法-福尔马肼标准）GB/T5750.4-2023 （5.2） |  |  |  | ≤1 | ＜1 |
| 色度(度) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （铂-钴标准比色法）GB/T5750.4----2023 (4.1) |  |  |  | ≤15 | ＜5 |
| PH(无量纲) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （玻璃电极法）GB/T5750.4---2023 (8.1) |  |  |  | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.23 |
| 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （臭气和尝味法）GB/T5750.4----2023 (6.1) |  |  |  | 无异臭、异味 | 无 |
| 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （直接观察法）GB/T5750.4----2023 (7.1) |  |  |  | 无 | 无 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 （酶底物法）GB/T5750.12-2023 (4.2) |  |  |  | 100 | 6 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 （酶底物法）GB/T5750.12-2023 (5.3) |  |  |  | 不应检出 | 未检出 |
| 检验者： 靳娇娇 安龙娇 复核人：李盼龙 |  |  |  |  |  |  |